
附件1

2026年检验检测机构监督检查表

	检验检测机构名称（盖章）
	

	检验检测机构地址
	

	联系人姓名、职务
	
	电话、手机号
	

	资质认定证书编号
	
	证书有效期
	  年   月   日 —       年   月    日

	最高管理者
	
	技术负责人
	
	授权签字人
	

	类别
	序号
	检查要点
	检查情况

	一、基本情况
	1
	不配合监督检查工作。
	□发现：_________________
□未发现；

□不适用。

	
	2
	资质认定证书未在有效期内，机构的名称和主体与资质认定证书不符。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	3
	检验检测机构已经被依法终止。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	4
	检验检测机构申请注销资质认定证书。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	5
	异地分支机构或多场所未取得资质认定或未在同一资质认定证书范围内。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	6
	机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果。同时，高度关注第15项。
	□发现：__________________
□未发现；
□不适用。

	
	7
	未在其官方网站或者以其他公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明，或自我声明内容虚假。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	二、变更
	8
	机构名称、地址、法人性质等出现变化，未按要求办理变更手续。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	9
	法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人等出现变化，未按要求办理变更手续。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	10
	检验检测项目取消，检验检测标准或者检验检测方法发生变更的。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	三、能力
	11
	以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质认定。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	12
	报告和原始记录中涉及的检验检测设备设施，存在明显不满足检验检测标准或技术规范的情况。
	□发现：__________________
□未发现；
□不适用。

	
	13
	检验检测环境条件和人员能力存在不符合标准或技术规范要求的情况。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	14
	抽查部分管理体系运行记录，未能保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	四、证书标志和公章
	15
	存在转让、出租、出借、伪造、变造、冒用资质认定证书或标志的情况。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	16
	出具报告时间未在资质认定证书有效期内，或使用被撤销、注销的资质认定证书或者标志。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	17
	报告上未加盖检验检测机构公章或者检验检测专用章，或伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	五、分包
	18
	分包给未具备相应条件和能力的检验检测机构。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	19
	事先未取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	20
	报告中未注明分包的检验检测项目以及承担分包项目的检验检测机构。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	六、人员
	21
	报告未由授权签字人签发，或授权签字人超出其授权范围内签发报告。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	22
	从事检验检测活动的人员不在岗期间，报告和原始记录上存在不在岗人员签名的情况。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	23
	授权签字人学历、职称、从事检验检测工作经历造假。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	七、样品
	24
	样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存、处置不符合标准等规定，存在样品污染、混淆、损毁、性状异常改变等情形，出现数据、结果存在错误或无法复核的情况。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	25
	调换检验检测样品或者改变其原有状态进行检验检测的。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	八、报告和原始记录
	26
	未经检验检测出具报告。
	□发现：__________________
□未发现；
□不适用。

	
	27
	对于能够自动保存电子记录或数据的仪器设备，未能按要求保存记录或数据。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	28
	报告中的检验检测依据（标准、技术规范、方法或项目参数等）未在资质认定证书规定的检验检测能力范围内。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	29
	使用未经检定或者校准的仪器、设备、设施出具检验检测报告，出现数据、结果存在错误或无法复核的情况。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	30
	未制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年的规定。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	31
	未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告，出现数据、结果存在错误或无法复核的情况。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	32
	机构无法提供相关报告所对应的原始记录。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	33
	伪造、变造原始数据、记录。
	□发现：__________________
□未发现；
□不适用。

	
	34
	未按照标准等规定采用原始数据、记录。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	35
	减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检检验检测的项目。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	36
	改变对检验检测报告产生影响的环境、设备等检验检测条件。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	37
	伪造授权签字人签名或者签发时间的。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	38
	未按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测。
	□发现：__________________
□未发现；

□不适用。

	
	39
	标准物质、化学试剂等耗材的使用数量和购置时间存在明显不符合实际的情况。
	□发现：__________________

□未发现；

□不适用。

	九、其他
	40
	其他问题
	□发现：__________________

□未发现；

□不适用。


检查组成员签名：                                                      日期：                      
检验检测机构负责人签字盖章：                                          日期：                       

注：本记录应加盖骑缝章


